## Белицкие КОС
Додаток 3.2 до Правил, затверджених рішенням виконкому Добропільської міської ради від ______________ № _____________
Розрахунок допустимих конценрацій
забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до систем централізованого водовідведення міста Білицьке на Білицькі КОС
Вихідні данні для розрахунку:
Q- витрата стічних вод на вході на очисні споруди: 460 тис. м3/рік, 1260 м3/добу;
(згідно з дозволом на спецводокористування).
ΣQп – витрата стічних вод Підприємств: 128,8 тис. м3/рік, 352,8 м3/добу;
Qgp – витрата господарсько-побутових стічних вод: 331,2 тис. м3/рік, 907,2 м3/добу.
за фактом 2017р:
загальний об'єм стічних вод – 235,8 тис. м3/рік;
об'єм стічних вод підприємств – 66,02 тис. м3/рік (28%);
об'єм господарсько- побутових стічних вод – 169,78 тис. м3/рік (72%).
Показники якості стічних вод | ДК забруднюючих речовин в каналізаційній мережі (додаток № 4 загальнодержавних правил, г/м3 | ДК забруднюючих речовин на вході в споруди біологічної очистки |  |  | ДК забруднюючих речовин з вимог встановленого ліміту на скид у водойму |  |  |  |  | ДК забруднюючих речовин за допустимим вмістом важких металів в осадах стычних вод |  |  |  |  | ДК, г/м3 не більше
|  | Дkjbo = | (Cj -Cjgp)*Q | + Cjgp, г/м3 | ДКjzl = | (Lzag – Lgp ) *106 | ,г/м3 |  |  | Cjvm = | (q1*K1 +q2*K2)*Cjvmoc | ,г/м3
[6 empty] | 365 *(1- Кj )* Σni=1Qj |  |  |  |  | Kj*Q
[5 empty] | Lgp = | 365 *Cjgp * Qgp* (1-Кj ) | ,т/рік |  |  | K1 = | (100-W1 ) / 100
|  |  | Σni=1Qj |  |  | 106 |  |  |  | K2 = | (100-W2 ) / 100
[10 empty] | ДКjvm = | (Cjvm – Cgpjvm) *Q | + Cjvm |  | ,г/м3
Σni=1Qj
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
рН | 6,5-9,0 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 6,5-9,0
Завислі речовини | не більше 300 | - |  |  | Lgp = | 365 * 255 * 907,2 * (1-0,94) | = | 5.0663 | т/рік | - |  |  |  |  | 233
106
Lzag =6,9 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (6,9 – 5,1) * 106 | = | 232.9699 | г/м3
365 * (1-0,94) * 352,8
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
БСК5 | не більше 350 | - |  |  | Lgp = | 365 * 278 * 907,2 * (1-0,94) | = | 5.5232 | т/рік | - |  |  |  |  | 181
106
Lzag =6,9 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (6,9 – 5,5) * 106 | = | 181.1988 | г/м3
365 * (1-0,94) * 352,8
ХСК | не більше 500 | - |  |  | Lgp = | 365 * 432 * 907,2 * (1-0,815) | = | 26.4637 | т/рік | - |  |  |  |  | 432
106
Lzag =36,8 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (36,8 – 26,5) * 106 | = | 432.3586 | г/м3
365 * (1-0,815) * 352,8
Азот аммонійний | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 48,7 * 907,2 * (1-0,951) | = | 0.79017 | т/рік | - |  |  |  |  | 20.6
106
Lzag =0,92 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (0,92 – 0,79) * 106 | = | 20.6028 | г/м3
365 * (1-0,951) * 352,8
Нітрити | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 3,3 * 907,2 | = | 1.0927 | т/рік | - |  |  |  |  | 3.1
106
Lzag =1,5 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (1,5 – 2,6) * 106 | = | 3.1063 | г/м3
365 * 352,8
Нітрати | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 45 * 907,2 | = | 14.9008 | т/рік | - |  |  |  |  | 45
106
Lzag =20,7 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (20,7 – 14,9) * 106 | = | 45.0408 | г/м3
365 * 352,8
Сухий залишок | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 1086 * 907,2 * (1-0,10) | = | 323.6445 | т/рік | - |  |  |  |  | 1970
106
Lzag =552 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (552 – 323,6) * 106 | = | 1970.7528 | г/м3
365 * (1-0,10) * 352,8
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
Хлориди | не більше 350 | Дkbo = | (350 - 255) * 1260 |  | Lgp = | 365 * 255 * 907,2 * (1-0,05) | = | 80.2158 | т/рік | - |  |  |  |  | 350
|  |  | 352.8 |  |  | 106
|  | + 255 = 594 |  |  | Lzag =161 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (161 – 80,2) * 106 | = | 660.4901 | г/м3
365 * (1-0,05) * 352,8
Сульфати | не більше 400 | Дkbo = | (500 - 285) * 1260 |  | Lgp = | 365 * 285 * 907,2 * (1-0,05) | = | 89.6529 | т/рік | - |  |  |  |  | 400
|  |  | 352.8 |  |  | 106
|  | +285 =1053 |  |  | Lzag =230 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (230 – 89,7) * 106 | = | 1146.8659 | г/м3
365 * (1-0,05) * 352,8
Залізо загальне | 3 | Дkjbo = | (2,5 - 2,0) * 1260 |  | Lgp = | 365 * 2,0 * 907,2 * (1-0,841) | = | 0.1053 | т/рік | q1*K1=0,07т/діб; q2*K2 =0,12т/діб |  |  |  |  | 1.47
|  |  | 352.8 |  |  | 106
|  | + 2,0 = 3,8 |  |  | Lzag =0,14 т/рік |  |  |  |  | Cjvm = | (0,07+0,12)*25000 |  | = | 4.48
[5 empty] | ДКzl = | (0,14 – 0,11) * 106 | = | 1.4652 | г/м3 |  | 0,841*1260
[6 empty] | 365 * (1-0,841) * 352,8 |  |  |  | ДКjvm = | (4,48-0,05)*1260
352.8
+ 0,05 = 15,87
Фосфати | - | - |  |  | Lgp = | 365 * 14,1 * 907,2 * (1-0,605) | = | 1.8442 | т/рік | - |  |  |  |  | 9
106
Lzag =2,3 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (2,3 – 1,84) * 106 | = | 9.0436 | г/м3
365 * (1-0,605) * 352,8
СПАР | 10 | Дkjbo = | (20 - 1,9) * 1260 |  | Lgp = | 365 * 1,9 * 907,2 * (1-0,74) | = | 0.16358 | т/рік | - |  |  |  |  | 2.1
|  |  | 352.8 |  |  | 106
|  | + 1,9 = 66,5 |  |  | Lzag =0,23 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (0,23 – 0,16) * 106 | = | 2.0908 | г/м3
365 * (1-0,74) * 352,8
Нафта та нафтопро-дукти | 10 | Дkjbo = | (10 - 2,1) * 1260 |  | Lgp = | 365 * 2,1 * 907,2 * (1-0,85) | = | 0.10431 | т/рік | - |  |  |  |  | 2.07
|  |  | 352.8 |  |  | 106
|  | + 2,1 = 30,3 |  |  | Lzag =0,14 т/рік
[5 empty] | ДКzl = | (0,14 – 0,10) * 106 | = | 2.0708 | г/м3
365 * (1-0,85) * 352,8
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
Жири рослинні та тваринні | 50 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50
Сульфіди | 1.5 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1.5
Азот (сума азоту органічного та амонійного) | 50 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 50
Феноли | 0.25 | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0.25
Note on O21: Юдин: